## Ficha Resumo
Código ANA | 1150
Rio* | Rio do Meio (AESA JOAO PESSOA - 2015, RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014, PISF_FUNCATE - 2000) / Rio Monteiro (SIGAESA - 2014)
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Camalaú/PB
Latitude | 07° 53' 5,60" S
Longitude | 36° 50' 20,50" W
Operador* | CAGEPA
Proprietário* | Governo do Estado - PB
Ano Conclusão Construção | N/D
Área de Drenagem Incremental (km²) | 391.4
Área de Drenagem Total (km²) | 1061.4
Volume Máximo (hm³)* | 46.44
Volume Mínimo (hm³)* | 0.16
Volume Útil (hm³) | 46.28
NA Máximo Operacional (m)* | 327
NA Mínimo Operacional (m)* | 307
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Barragem de terra homogênea com rip rap
Extensão Barragem Principal (m)* | 320
Altura Barragem Principal (m)* | 27.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Terreno natural
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 327
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro de 0,5m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
20
49
99
87
41
23
22
4
1
8
5
14
ANO
374
CAMALAÚ / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
259
192
163
127
114
121
146
197
220
262
288
276
ANO
2366
Demandas Totais de Retirada
48,17
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de jusante.
Foto 02: Derivações tomada d`água da barragem.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
13
Demandas Restritivas (l/s)
13
Demandas Totais (l/s)
15
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Camalaú/PB, São João do Tigre/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
46,4
100,0%
Volume Máximo
3,6%
1,8
Demandas Totais
3,5%
1,8
Demandas Restritivas
3,4%
1,8
Demandas Prioritárias
0,0%
0,2
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.