## Ficha Resumo
Código ANA | 1153
Rio* | Riacho Mulungu (AESA JOAO PESSOA - 2015, RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, PISF_FUNCATE - 2000, 911-ANA - 2009) / Rio Monteiro (SIGAESA - 2014)
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Monteiro/PB
Latitude | 07° 53' 20,47" S
Longitude | 36° 59' 53,05" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1982
Área de Drenagem Incremental (km²) | 670
Área de Drenagem Total (km²) | 670
Volume Máximo (hm³)* | 29.86
Volume Mínimo (hm³)* | 0.58
Volume Útil (hm³) | 29.28
NA Máximo Operacional (m)* | 45.5
NA Mínimo Operacional (m)* | 37
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 206
Altura Barragem Principal (m)* | 16,70 (18,70 com fundação)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 49.7
Tipo do Vertedor Principal* | Canal escavado em solo natural com perfil Creager. Ver observações.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 45.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,6m de diâmetro; duas comportas planas e registro.
Inoperante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
46
81
116
110
48
27
18
5
3
6
3
20
ANO
484
POÇÕES / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
264
194
165
131
117
131
157
214
232
271
295
283
ANO
2454
Demandas Totais de Retirada
28,98
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Barragem principal. Torre de comando à direita.
Foto 02: Conjunto de réguas no reservatório
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
41
Demandas Restritivas (l/s)
42
Demandas Totais (l/s)
47
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Monteiro/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
29,9
100,0%
Volume Máximo
31,2%
9,7
Demandas Totais
29,8%
9,3
Demandas Restritivas
29,4%
9,2
Demandas Prioritárias
0,0%
0,6
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.