## Ficha Resumo
Código ANA | 1158
Rio | Rio Paraíba
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Congo/PB
Latitude | 07° 48' 46,95" S
Longitude | 36° 40' 44,18" W
Operador | AESA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 1988
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1346.5
Área de Drenagem Total (km²) | 1685
Volume Máximo (hm³)* | 69.97
Volume Mínimo (hm³)* | 1.53
Volume Útil (hm³) | 68.44
NA Máximo Operacional (m)* | 103
NA Mínimo Operacional (m)* | 88.3
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linear escalonada
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 672
Altura Barragem Principal (m) | 26
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Corte em terra e Perfil soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 103
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,4m de diâmetro, com derivação para abastecimento das demandas e controlada por registro gaveta.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,4m de diâmetro, com derivação para liberação para jusante e controlada por válvula dispersora de 0,4m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
20
49
99
87
41
23
22
4
1
8
5
14
ANO
374
CORDEIRO / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
249
189
159
122
110
114
138
182
207
250
277
268
ANO
2266
Demandas Totais de Retirada
53,87
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem.
Foto 02: Válvula dispersora.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
115
Demandas Restritivas (l/s)
120
Demandas Totais (l/s)
152
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Amparo/PB, Congo/PB, Coxixola/PB, Gurjão/PB, Livramento/PB, Monteiro/PB, Ouro Velho/PB, Prata/PB, São João do Cariri/PB, Serra Branca/PB, Sumé/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
70,0
100,0%
Volume Máximo
20,0%
15,2
Demandas Totais
16,7%
12,9
Demandas Restritivas
16,2%
12,6
Demandas Prioritárias
0,0%
1,5
Volume Mínimo