## Ficha Resumo
Código ANA | 1178
Rio | Rio Pajeú
Bacia | Pajeú-SF
Município / Estado | Serra Talhada/PE
Latitude | 08° 11' 58,64" S
Longitude | 38° 32' 31,98" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1996
Área de Drenagem Incremental (km²) | 3460.3
Área de Drenagem Total (km²) | 9774.9
Volume Máximo (hm³)* | 311.08
Volume Mínimo (hm³) | 3.46
Volume Útil (hm³) | 307.62
NA Máximo Operacional (m)* | 395
NA Mínimo Operacional (m)* | 376.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas e PCD
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto fluviométrico
Material Barragem Principal* | Terra zoneada e enrocamento com núcleo impermeável
Extensão Barragem Principal (m)* | 1350
Altura Barragem Principal (m)* | 37
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 400
Tipo do Vertedor Principal* | Canal retangular escavado em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 395
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento humano no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Dois conjuntos de comporta, tubulação de 1,0m de diâmetro e válvula dispersora de 1,0m de diâmetro.
Parcialmente operante. Haste de abertura de uma das comportas está danificada.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
84
105
158
79
25
10
9
4
6
33
15
59
ANO
588
SERRINHA II / PE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
198
148
129
113
124
129
144
195
221
258
249
222
ANO
2131
Demandas Totais de Retirada
534,73
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Torre de comando com plataforma PCD.
Foto 02: Válvulas dispersoras.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água Conselho Gestor do Açude Serrinha II 2016/2017 de 15/06/2016 - Serra Talhada (PE). Prazo: 06/2016 - 04/2017.
O levantamento de campo indicou problemas de qualidade da água do reservatório. Deste modo, não foram associadas demandas
ao açude.
Em razão da ausência de demandas, não foram definidas regras operativas para o reservatório.