## Ficha Resumo
Código ANA | 1184
Rio | Riacho Grande
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Manaíra/PB
Latitude | 07° 41' 10,29" S
Longitude | 38° 10' 36,31" W
Operador | CAGEPA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 1986
Área de Drenagem Incremental (km²) | 133.1
Área de Drenagem Total (km²) | 133.1
Volume Máximo (hm³)* | 10.5
Volume Mínimo (hm³)* | 0
Volume Útil (hm³) | 10.5
NA Máximo Operacional (m)* | 141.5
NA Mínimo Operacional (m)* | 121
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Barragem de Terra (Ver observação)
Extensão Barragem Principal (m)* | 276
Altura Barragem Principal (m)* | 25
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal* | Corte em rocha - Passagem molhada
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 141.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,2m de diâmetro; registro gaveta de 0,2m de diâmetro; com derivação controlada por outro registro.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,2m de diâmetro; registro gaveta de 0,2m de diâmetro; com derivação controlada por outro registro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
94
140
191
147
75
37
25
9
9
33
12
55
ANO
828
CATOLÉ I / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
155
113
93
77
77
79
100
147
178
196
190
183
ANO
1588
Demandas Totais de Retirada
12,11
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem.
Foto 02: Registros de controle da tomada d'água do reservatório.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
99
Demandas Restritivas (l/s)
99
Demandas Totais (l/s)
106
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Manaíra/PB, São José de Princesa/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,5
100,0%
Volume Máximo
60,0%
6,3
Demandas Totais
56,0%
5,9
Demandas Restritivas
56,0%
5,9
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo
Os cenários de demandas, a curva de aversão ao risco e a figura do perfil do reservatório consideram, além das demandas abastecidas pelo reservatório, uma transferência de 60 l/s de Catolé I para Poço Redondo.