## Ficha Resumo
Código ANA | 1208
Rio | Riacho Cachoeira
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Itaporanga/PB
Latitude | 07° 19' 17,75" S
Longitude | 38° 13' 49,25" W
Operador | CAGEPA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 1985
Área de Drenagem Incremental (km²) | 106.9
Área de Drenagem Total (km²) | 106.9
Volume Máximo (hm³)* | 10.61
Volume Mínimo (hm³)* | 0
Volume Útil (hm³) | 10.61
NA Máximo Operacional (m)* | 315
NA Mínimo Operacional (m)* | 300
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linear escalonada
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 272
Altura Barragem Principal (m)* | 17
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Corte em terra, perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 315
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Não há tomada para liberação para jusante no reservatório.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
83
154
223
178
76
37
16
6
11
23
11
50
ANO
868
CACHOEIRA DOS ALVES / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
169
121
100
90
103
113
143
190
210
225
214
208
ANO
1886
Demandas Totais de Retirada
8,92
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de jusante.
Foto 02: Tomada d'água da CAGEPA - bombas sobre flutuantes.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
27
Demandas Restritivas (l/s)
27
Demandas Totais (l/s)
29
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
São José de Caiana/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,6
100,0%
Volume Máximo
22,7%
2,4
Demandas Totais
21,7%
2,3
Demandas Restritivas
21,7%
2,3
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo