## Ficha Resumo
Código ANA | 1218
Rio* | Rio Piancó
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Coremas/PB
Latitude | 07° 01' 27,07" S
Longitude | 37° 56' 53,10" W
Operador | CHESF
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1942 (DNOCS LOCAL - 2015, DNOCS - 1990) / 1943 (DNOCS JOÃO PESSOA - 2005, AESA JOAO PESSOA - 2015)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 4694.3
Área de Drenagem Total (km²) | 7334.8
Volume Máximo (hm³) | 591.65
Volume Mínimo (hm³) | 37.19
Volume Útil (hm³) | 554.46
NA Máximo Operacional (m) | 245.5
NA Mínimo Operacional (m) | 223
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Conjunto de réguas em canal aberto.
Material Barragem Principal* | Terra Homogênea (AESA JOAO PESSOA - 2015) / Terra Zoneada com cortina central de concreto armado (DNOCS - 1990, DNOCS JOÃO PESSOA - 2005)
Extensão Barragem Principal (m)* | 1550
Altura Barragem Principal (m)* | 47,00 (AESA JOAO PESSOA - 2015, DNOCS JOÃO PESSOA - 2005, DNOCS - 1990) / 48,00 (DNOCS LOCAL - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 250
Tipo do Vertedor Principal | Creager. Ver observações
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 245,00 (Vertedor)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Duas comportas stop-log; duas tubulações de 2,28m de diâmetro, com derivação para abastecimento das demandas controlada por registro gaveta.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Duas comportas stop-log; duas tubulações de 2,28m de diâmetro; liberação para jusante através de passagem pelas turbinas da usina da CHESF ou by-pass (controlado por válvula borboleta)
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
92
160
222
176
94
34
15
8
4
19
11
35
ANO
871
COREMAS / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
198
140
114
103
118
133
169
219
237
254
247
238
ANO
2171
Demandas Totais de Retirada
677,56
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem principal.
Foto 02: Tomada d'água - tubulações e controle.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
1.490
Demandas Restritivas (l/s)
1.858
Demandas Totais (l/s)
6.596
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição, Vazão Mínima Requerida no Limite Estadual PB/RN.
Sedes Municipais Abastecidas:
Areia de Baraúnas/PB, Assunção/PB, Belém do Brejo do Cruz/PB, Brejo do Cruz/PB, Cacimba de Areia/PB, Cajazeirinhas/PB, Catolé do Rocha/PB, Condado/PB, Coremas/PB, Malta/PB, Passagem/PB, Patos/PB, Piancó/PB, Pombal/PB, Quixabá/PB, Salgadinho/PB, Santa Luzia/PB, São Bentinho/PB, São Bento/PB, São José de Espinharas/PB, São José do Sabugi/PB, São Mamede/PB, Várzea/PB, Vista Serrana/PB, Caicó/RN, Jardim de Piranhas/RN, Jucurutu/RN, São Fernando/RN, Timbaúba dos Batistas/RN.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
591,7
100,0%
Volume Máximo
59,1%
364,9
Demandas Totais
17,9%
136,3
Demandas Restritivas
17,9%
136,3
Demandas Prioritárias
0,0%
37,2
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Resolução Conjunta ANA, IGARN-RN e AESA-PB Nº. 640 de 2015; Resolução Conjunta ANA, IGARN-RN e AESA-PB Nº. 1.396 de 2016. As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.