## Ficha Resumo
Código ANA | 1281
Rio | Rio Taperoá
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Taperoá/PB
Latitude | 07° 12' 29,77" S
Longitude | 36° 50' 19,54" W
Operador | AESA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | N/D
Área de Drenagem Incremental (km²) | 591.4
Área de Drenagem Total (km²) | 591.4
Volume Máximo (hm³)* | 15.15
Volume Mínimo (hm³)* | 0.03
Volume Útil (hm³) | 15.12
NA Máximo Operacional (m)* | 58
NA Mínimo Operacional (m)* | 50
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Terra
Extensão Barragem Principal (m)* | 472
Altura Barragem Principal (m)* | 12.8
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em terreno natural com soleira delgada
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 58
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação controlada por registro; caixa de acumulação na qual ocorrem as captações.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação controlada por registro; caixa de acumulação com liberação para jusante através de transbordamentos.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (jan/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
27
66
122
83
36
18
6
1
2
6
3
13
ANO
381
TAPEROÁ II (MANOEL MARCIONILO) / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
261
190
156
131
129
154
194
241
255
289
304
289
ANO
2592
Demandas Totais de Retirada
19,54
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de jusante.
Foto 02: Tomada d'água (montante).
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
47
Demandas Restritivas (l/s)
52
Demandas Totais (l/s)
54
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Taperoá/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
15,2
100,0%
Volume Máximo
69,3%
10,5
Demandas Totais
68,2%
10,3
Demandas Restritivas
64,2%
9,7
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo