## Ficha Resumo
Código ANA | 1421
Rio | Rio Piranhas-Açu
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Açu/RN
Latitude | 05° 40' 10,41" S
Longitude | 36° 52' 52,94" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | CEST - RN
Ano Conclusão Construção* | 1983
Área de Drenagem Incremental (km²) | 14609
Área de Drenagem Total (km²) | 37028.2
Volume Máximo (hm³)* | 2400
Volume Mínimo (hm³)* | 272.3
Volume Útil (hm³) | 2127.7
NA Máximo Operacional (m)* | 55
NA Mínimo Operacional (m)* | 34.75
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto Fluviométrico/ Analítico
Material Barragem Principal* | Terra zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 2540
Altura Barragem Principal (m)* | 40
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 62
Tipo do Vertedor Principal* | Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 55
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação; comporta stop-log; duas válvulas borboletas; duas válvulas dispersoras.
Operante. Operação antes eletromecânica, hoje manual devido a falta de manutenção.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
41
83
134
125
92
38
14
5
2
4
2
13
ANO
554
ENG. ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
234
164
132
117
138
160
197
273
299
295
294
261
ANO
2564
Demandas Totais de Retirada
2.307,78
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem principal.
Foto 02: Comando das válvulas dispersoras.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
985
Demandas Restritivas (l/s)
3.844
Demandas Totais (l/s)
5.447
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Açu/RN, Almino Afonso/RN, Alto do Rodrigues/RN, Angicos/RN, Augusto Severo/RN, Bodó/RN, Caiçara do Rio do Vento/RN, Carnaubais/RN, Fernando Pedroza/RN, Florânia/RN, Guamaré/RN, Itajá/RN, Janduís/RN, Jardim de Angicos/RN, Lagoa Nova/RN, Lajes/RN, Macau/RN, Messias Targino/RN, Mossoró/RN, Paraú/RN, Patu/RN, Pedra Preta/RN, Pedro Avelino/RN, Pendências/RN, Riachuelo/RN, São Rafael/RN, São Vicente/RN, Serra do Mel/RN, Tenente Laurentino Cruz/RN, Triunfo Potiguar/RN.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Baixo Açu.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
2.400,0
100,0%
Volume Máximo
24,4%
791,3
Demandas Totais
20,1%
699,0
Demandas Restritivas
12,3%
533,1
Demandas Prioritárias
0,0%
272,3
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Resolução ANA Nº. 1.202 de 2016;
Termo de Alocação de Água CBH Piancó-Piranhas-Açu 2016/2017 de 21/07/2016 - Assú (RN). Prazo: 07/2016 - 06/2017. As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.