## Ficha Resumo
Código ANA | 1465
Rio | Riacho da Areia
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Jardim do Seridó/RN
Latitude | 06° 35' 35,96" S
Longitude | 36° 45' 7,66" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1957
Área de Drenagem Incremental (km²) | 152
Área de Drenagem Total (km²) | 152
Volume Máximo (hm³)* | 7.92
Volume Mínimo (hm³)* | 0.98
Volume Útil (hm³) | 6.94
NA Máximo Operacional (m)* | 95
NA Mínimo Operacional (m)* | 89
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linear escalonada.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 258.61
Altura Barragem Principal (m)* | 16.17
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 97,00 (DNOCS CAICÓ - 2015) / 98,00 (SERHID/RN - 2006)
Tipo do Vertedor Principal | Corte-Canal em rocha com perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 92,00 (DNOCS CAICÓ - 2015) / 95,00 (SEMARH/RN - 2015, DNOCS NATAL - 2015)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comporta stop-log; tubulação de 0,3m de diâmetro, controlada por registro.
Inoperante. Equipamentos emperrados.
* Informação obtida em levantamento de campo (jan/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
50
95
153
133
47
19
12
2
1
6
3
24
ANO
545
ZANGARELHAS / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
272
193
156
132
147
185
234
278
301
330
330
304
ANO
2863
Demandas Totais de Retirada
3,38
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem.
Foto 02: Detalhes da tomada d'água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
13
Demandas Restritivas (l/s)
13
Demandas Totais (l/s)
19
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Jardim do Seridó/RN.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
7,9
100,0%
Volume Máximo
83,5%
6,8
Demandas Totais
76,0%
6,3
Demandas Restritivas
76,0%
6,3
Demandas Prioritárias
0,0%
1,0
Volume Mínimo