## Ficha Resumo
Código ANA | 1582
Rio* | Rio da Pedra
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Santana do Matos/RN
Latitude | 05° 58' 38,21" S
Longitude | 36° 42' 15,98" W
Operador* | SEMARH - RN
Proprietário* | SEMARH - RN
Ano Conclusão Construção | 1984
Área de Drenagem Incremental (km²) | 136.2
Área de Drenagem Total (km²) | 136.2
Volume Máximo (hm³)* | 13.6
Volume Mínimo (hm³)* | 2.66
Volume Útil (hm³) | 10.94
NA Máximo Operacional (m)* | 124.04
NA Mínimo Operacional (m)* | 118
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 495
Altura Barragem Principal (m)* | 19.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 127.04
Tipo do Vertedor Principal* | Soleira espessa (canal) - Passagem molhada
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 124.04
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,25m de diâmetro, controlada por registro gaveta/Bombas sobre flutuantes.
Inoperante. Tubulação Obstruída/ Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,25m de diâmetro, controlada por registro gaveta.
Inoperante. Tubulação Obstruída.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
52
126
196
179
83
29
18
7
3
5
5
21
ANO
724
RIO DA PEDRA / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
240
167
139
117
137
165
205
277
299
302
302
268
ANO
2617
Demandas Totais de Retirada
8,9
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem.
Foto 02: Conjunto de réguas do reservatório.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Demandas Prioritárias (l/s)
48
Demandas Restritivas (l/s)
48
Demandas Totais (l/s)
48
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal.
Sedes Municipais Abastecidas:
Santana do Matos/RN.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
13,6
100,0%
Volume Máximo
80,8%
11,5
Demandas Totais
80,8%
11,5
Demandas Restritivas
80,8%
11,5
Demandas Prioritárias
0,0%
2,7
Volume Mínimo