## Ficha Resumo
Código ANA | 169
Rio | Rio Curimataú
Bacia | Curimataú
Município / Estado | Cacimba de Dentro/PB
Latitude | 06° 41' 24,91" S
Longitude | 35° 46' 45,30" W
Operador* | CAGEPA
Proprietário* | AESA
Ano Conclusão Construção | N/D
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1491
Área de Drenagem Total (km²) | 1790.7
Volume Máximo (hm³)* | 9.26
Volume Mínimo (hm³)* | 0.13
Volume Útil (hm³) | 9.13
NA Máximo Operacional (m) | 85
NA Mínimo Operacional (m) | 67.8
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto Fluviométrico
Material Barragem Principal | Terra
Extensão Barragem Principal (m) | 183
Altura Barragem Principal (m) | 14
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 90
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em rocha com perfil em soleira Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 85
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação controlada por registro gaveta de 0,25m de diâmetro; descarrega em poço de sucção.
Inoperante. Equipamento emperrados por falta de manutenção.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação controlada por registro gaveta de 0,25m de diâmetro; liberação para jusante através de transbordamento de poço de sucção.
Parcialmente operante. Equipamentos emperrados por falta de manutenção.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
46
67
133
130
110
113
106
62
29
17
12
21
ANO
845
CACIMBA DE VÁRZEA / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
179
143
128
101
96
98
112
137
162
190
197
199
ANO
1740
Demandas Totais de Retirada
142,01
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem para montante.
Foto 02: Detalhe do paramento de jusante.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
O levantamento de campo indicou problemas de qualidade da água do reservatório. Deste modo, não foram associadas demandas
ao açude.
Em razão da ausência de demandas, não foram definidas regras operativas para o reservatório.