## Ficha Resumo
Código ANA | 170
Rio | Riacho da Caraibeira
Bacia | Curimataú
Município / Estado | Barra de Santa Rosa/PB
Latitude | 06° 42' 50,61" S
Longitude | 36° 02' 10,67" W
Operador | AESA
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1958
Área de Drenagem Incremental (km²) | 113.7
Área de Drenagem Total (km²) | 299.7
Volume Máximo (hm³)* | 5.99
Volume Mínimo (hm³)* | 1.01
Volume Útil (hm³) | 4.98
NA Máximo Operacional (m)* | 93
NA Mínimo Operacional (m)* | 88
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 278.6
Altura Barragem Principal (m)* | 15,12 (AESA JOAO PESSOA - 2015) / 15,18 (DNOCS JOÃO PESSOA - 2005)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 96
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em solo natural com perfil Creager.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 93
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento humano no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,3m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,3m de diâmetro.
Parcialmente operante. Equipamentos emperrados e com vazamentos.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
46
67
133
130
110
113
106
62
29
17
12
21
ANO
845
CURIMATAÚ / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
194
151
132
106
104
113
136
163
186
215
221
218
ANO
1938
Demandas Totais de Retirada
11,61
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de jusante.
Foto 02: Estrutura da tomada d'água a montante.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
O levantamento de campo indicou problemas de qualidade da água do reservatório. Deste modo, não foram associadas demandas
ao açude.
Em razão da ausência de demandas, não foram definidas regras operativas para o reservatório.