## Ficha Resumo
Código ANA | 1768
Rio | Rio Apodi
Bacia | Apodi
Município / Estado | Pau dos Ferros/RN
Latitude | 06° 08' 45,94" S
Longitude | 38° 11' 25,70" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1967
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1585.4
Área de Drenagem Total (km²) | 2051.7
Volume Máximo (hm³)* | 54.85
Volume Mínimo (hm³)* | 1.09
Volume Útil (hm³) | 53.75
NA Máximo Operacional (m)* | 102
NA Mínimo Operacional (m)* | 92
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Marcação na torre de comando da tomada d'água.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 580
Altura Barragem Principal (m)* | 19,90 (SEMARH/RN - 2015, IDEC - 1991) / 25,40 (DNOCS NATAL - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 106.6
Tipo do Vertedor Principal | Soleira livre - Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 102,10 (DNOCS NATAL - 2015) / 102,00 (SEMARH/RN - 2015, IDEC - 1991)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,5m de diâmetro; comporta deslizante; controlada por registro gaveta de 0,2m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
127
201
199
126
52
34
12
5
10
9
28
ANO
901
PAU DOS FERROS / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
212
143
114
110
137
155
193
254
278
294
280
263
ANO
2432
Demandas Totais de Retirada
172,14
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem com torre de comando.
Foto 02: Torre com marcação de nível no corpo de concreto.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
197
Demandas Restritivas (l/s)
198
Demandas Totais (l/s)
313
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Ererê/CE, Água Nova/RN, Encanto/RN, Major Sales/RN, Pau dos Ferros/RN, Rafael Fernandes/RN, Riacho de Santana/RN.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Pau dos Ferros.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
54,9
100,0%
Volume Máximo
53,4%
29,8
Demandas Totais
38,4%
21,8
Demandas Restritivas
38,3%
21,7
Demandas Prioritárias
0,0%
1,1
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.