## Ficha Resumo
Código ANA | 1871
Rio | Riacho Conceição
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Campos Sales/CE
Latitude | 06° 59' 2,13" S
Longitude | 40° 21' 23,02" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1958
Área de Drenagem Incremental (km²) | 939.6
Área de Drenagem Total (km²) | 939.6
Volume Máximo (hm³) | 52
Volume Mínimo (hm³) | 1.16
Volume Útil (hm³) | 50.84
NA Máximo Operacional (m) | 542
NA Mínimo Operacional (m) | 530
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 519.18
Altura Barragem Principal (m) | 31.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 545
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 542
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria dupla de 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria dupla de 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
118
168
108
34
7
3
1
3
27
13
53
ANO
632
POÇO DA PEDRA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
180
110
99
101
152
185
242
309
318
322
276
241
ANO
2534
Demandas Totais de Retirada
71,71
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de comando. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
69
Demandas Restritivas (l/s)
69
Demandas Totais (l/s)
102
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Campos Sales/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
52,0
100,0%
Volume Máximo
23,6%
13,2
Demandas Totais
18,6%
10,6
Demandas Restritivas
18,6%
10,6
Demandas Prioritárias
0,0%
1,2
Volume Mínimo