## Ficha Resumo
Código ANA | 1936
Rio | Riacho da Brígida
Bacia | Brígida-SF
Município / Estado | Parnamirim/PE
Latitude | 07° 59' 41,81" S
Longitude | 39° 34' 5,41" W
Operador | SARA
Proprietário | SAPE
Ano Conclusão Construção | 1986
Área de Drenagem Incremental (km²) | 2954.8
Área de Drenagem Total (km²) | 2954.8
Volume Máximo (hm³) | 188
Volume Mínimo (hm³) | 0
Volume Útil (hm³) | 188
NA Máximo Operacional (m) | 406.23
NA Mínimo Operacional (m) | 391
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto fluviométrico.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | N/D
Altura Barragem Principal (m) | N/D
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Canal aberto (sem soleira vertedoura)
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | N/D
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | N/D
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | N/D
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
84
105
158
79
25
10
9
4
6
33
15
59
ANO
588
CHAPÉU / PE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
215
173
174
143
176
207
246
307
326
342
328
273
ANO
2911
Demandas Totais de Retirada
242,84
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
88
Demandas Restritivas (l/s)
88
Demandas Totais (l/s)
94
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
188,0
100,0%
Volume Máximo
5,9%
11,2
Demandas Totais
5,6%
10,6
Demandas Restritivas
5,6%
10,6
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.