## Ficha Resumo
Código ANA | 1962
Rio | Riacho do Garrote
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Cariús/CE
Latitude | 06° 36' 39,24" S
Longitude | 39° 28' 57,40" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2000
Área de Drenagem Incremental (km²) | 297.5
Área de Drenagem Total (km²) | 297.5
Volume Máximo (hm³) | 47.64
Volume Mínimo (hm³) | 5.1
Volume Útil (hm³) | 42.54
NA Máximo Operacional (m) | 267
NA Mínimo Operacional (m) | 252.8
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 358.79
Altura Barragem Principal (m) | 27,60 (ATLAS SRH CE - 2015) / 28,47 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 270
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 267
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
136
190
226
169
66
27
10
4
9
24
18
61
ANO
941
MUQUÉM / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
178
121
98
101
124
162
218
252
262
278
249
229
ANO
2272
Demandas Totais de Retirada
25,5
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vertedouro da barragem. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
45
Demandas Restritivas (l/s)
75
Demandas Totais (l/s)
83
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Cariús/CE, Jucás/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jucás I e II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
47,6
100,0%
Volume Máximo
36,2%
20,5
Demandas Totais
34,9%
20,0
Demandas Restritivas
30,0%
17,9
Demandas Prioritárias
0,0%
5,1
Volume Mínimo