## Ficha Resumo
Código ANA | 1964
Rio | Riacho Umbuzeiro
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Aiuaba/CE
Latitude | 06° 35' 43,87" S
Longitude | 40° 08' 22,20" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2000
Área de Drenagem Incremental (km²) | 937.9
Área de Drenagem Total (km²) | 937.9
Volume Máximo (hm³) | 19.56
Volume Mínimo (hm³) | 1.3
Volume Útil (hm³) | 18.26
NA Máximo Operacional (m) | 448.54
NA Mínimo Operacional (m) | 438
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 464.55
Altura Barragem Principal (m) | 23,61 (ATLAS SRH CE - 2015) / 25,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 452
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 448.54
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,5m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
80
116
168
124
55
19
8
3
5
16
8
41
ANO
642
BENGUÊ / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
189
127
104
94
125
160
211
255
266
290
258
241
ANO
2319
Demandas Totais de Retirada
18,34
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vertedouro da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
27
Demandas Restritivas (l/s)
27
Demandas Totais (l/s)
52
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Aiuaba/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
19,6
100,0%
Volume Máximo
34,0%
7,5
Demandas Totais
23,7%
5,6
Demandas Restritivas
23,7%
5,6
Demandas Prioritárias
0,0%
1,3
Volume Mínimo