## Ficha Resumo
Código ANA | 1976
Rio | Riacho Trussu
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Iguatu/CE
Latitude | 06° 18' 25,07" S
Longitude | 39° 25' 57,13" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1996
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1572.5
Área de Drenagem Total (km²) | 1572.5
Volume Máximo (hm³) | 301
Volume Mínimo (hm³) | 1.32
Volume Útil (hm³) | 299.68
NA Máximo Operacional (m) | 254
NA Mínimo Operacional (m) | 227
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1258.13
Altura Barragem Principal (m) | 36.3
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 258.3
Tipo do Vertedor Principal | Soleira Espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 254
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 1,0m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 1,0m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
108
155
222
170
80
33
12
6
8
11
13
44
ANO
862
TRUSSU / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
177
116
100
87
102
138
186
222
235
254
237
224
ANO
2078
Demandas Totais de Retirada
123,31
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Captação sobre flutuantes - SAAE. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
234
Demandas Restritivas (l/s)
272
Demandas Totais (l/s)
388
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial.
Sedes Municipais Abastecidas:
Acopiara/CE, Iguatu/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
301,0
100,0%
Volume Máximo
9,6%
30,2
Demandas Totais
7,2%
22,9
Demandas Restritivas
6,4%
20,4
Demandas Prioritárias
0,0%
1,3
Volume Mínimo