## Ficha Resumo
Código ANA | 1978
Rio | Riacho Condado
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Catarina/CE
Latitude | 06° 16' 22,48" S
Longitude | 39° 55' 53,30" W
Operador | Governo do Estado - CE
Proprietário | Governo do Estado - CE
Ano Conclusão Construção | 1966
Área de Drenagem Incremental (km²) | 307.4
Área de Drenagem Total (km²) | 307.4
Volume Máximo (hm³) | 20.13
Volume Mínimo (hm³) | 0
Volume Útil (hm³) | 20.13
NA Máximo Operacional (m) | 997.5
NA Mínimo Operacional (m) | 989.19
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 413.55
Altura Barragem Principal (m) | 18.23
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Cordão de Fixação
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 997.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria circular de 1,0m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria circular de 1,0m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
85
104
152
126
48
19
8
4
4
13
10
37
ANO
609
RIVALDO DE CARVALHO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
197
136
110
90
108
145
192
226
242
275
255
244
ANO
2220
Demandas Totais de Retirada
16,25
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: http://ascom.cogerh.com.br/)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: http://reportagenslocais.blogspot.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
60
Demandas Restritivas (l/s)
94
Demandas Totais (l/s)
142
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Catarina/CE, Jucás/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jucás I e II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
20,1
100,0%
Volume Máximo
56,8%
11,4
Demandas Totais
40,9%
8,2
Demandas Restritivas
29,0%
5,8
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo