## Ficha Resumo
Código ANA | 1982
Rio | Rio Jaguaribe
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Arneiroz/CE
Latitude | 06° 16' 4,30" S
Longitude | 40° 13' 13,81" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2005
Área de Drenagem Incremental (km²) | 2934.3
Área de Drenagem Total (km²) | 5401.6
Volume Máximo (hm³) | 187.69
Volume Mínimo (hm³) | 0.06
Volume Útil (hm³) | 187.63
NA Máximo Operacional (m) | 368
NA Mínimo Operacional (m) | 345
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1401
Altura Barragem Principal (m) | 34,20 (ATLAS SRH CE - 2015) / 46,40 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 374.4
Tipo do Vertedor Principal | Soleira livre
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 368
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria com tubulação de 0,8m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria com tubulação de 0,8m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
85
104
152
126
48
19
8
4
4
13
10
37
ANO
609
ARNEIROZ II / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
209
147
117
95
116
155
198
229
246
289
268
257
ANO
2327
Demandas Totais de Retirada
226,83
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem para montante. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista da barragem para jusante. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
111
Demandas Restritivas (l/s)
510
Demandas Totais (l/s)
1.062
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Jucás/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jucás I e II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
187,7
100,0%
Volume Máximo
38,9%
73,1
Demandas Totais
20,9%
39,2
Demandas Restritivas
6,7%
12,6
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo