## Ficha Resumo
Código ANA | 2047
Rio | Rio Apodi
Bacia | Apodi
Município / Estado | Apodi/RN
Latitude | 05° 45' 52,20" S
Longitude | 37° 48' 0,85" W
Operador* | SEMARH - RN
Proprietário* | Governo do Estado - RN
Ano Conclusão Construção* | 2002
Área de Drenagem Incremental (km²) | 2140.5
Área de Drenagem Total (km²) | 4385.8
Volume Máximo (hm³)* | 599.71
Volume Mínimo (hm³)* | 15.87
Volume Útil (hm³) | 583.84
NA Máximo Operacional (m)* | 98.5
NA Mínimo Operacional (m)* | 65
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas e PCD
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | CCR (Concreto Compactado com Rolo)
Extensão Barragem Principal (m)* | 1200
Altura Barragem Principal (m)* | 57.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Vertedouro central com paramento de jusante em degraus
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 98.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento das demandas no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 1,5m de diâmetro; comporta vagão com by-pass; registro borboleta de 1,0m de diâmetro; válvula dispersora de 1,0m de diâmetro.
Parcialmente operante. Mangueiras com vazamento.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
49
122
182
167
101
45
33
6
4
4
3
17
ANO
732
SANTA CRUZ DO APODI / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
225
151
113
107
129
143
176
247
276
296
292
268
ANO
2422
Demandas Totais de Retirada
412,6
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem auxiliar para a barragem principal.
Foto 02: Tubulação da tomada d'água e válvula dispersora.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
225
Demandas Restritivas (l/s)
242
Demandas Totais (l/s)
960
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Apodi/RN, Caraúbas/RN, Governador Dix-Sept Rosado/RN, Itaú/RN, Rodolfo Fernandes/RN.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
599,7
100,0%
Volume Máximo
77,9%
470,5
Demandas Totais
4,9%
44,5
Demandas Restritivas
4,7%
43,4
Demandas Prioritárias
0,0%
15,9
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.