## Ficha Resumo
Código ANA | 2089
Rio | Riacho do Cavaco
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Assaré/CE
Latitude | 06° 56' 48,08" S
Longitude | 39° 56' 27,29" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1999
Área de Drenagem Incremental (km²) | 549.3
Área de Drenagem Total (km²) | 549.3
Volume Máximo (hm³) | 69.25
Volume Mínimo (hm³) | 0.01
Volume Útil (hm³) | 69.24
NA Máximo Operacional (m) | 393
NA Mínimo Operacional (m) | 354
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Concreto Compactado a Rolo (CCR)
Extensão Barragem Principal (m) | 121.01
Altura Barragem Principal (m) | 50.8
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 400
Tipo do Vertedor Principal | Creager incorporado ao corpo da barragem
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 393
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,64m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,64m de diâmetro, controlada por válvula dispersora.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
75
126
184
153
101
38
16
8
3
14
6
23
ANO
747
CANOAS / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
179
119
101
102
140
177
233
283
294
302
264
235
ANO
2429
Demandas Totais de Retirada
51,02
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
150
Demandas Restritivas (l/s)
201
Demandas Totais (l/s)
627
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Assaré/CE, Cariús/CE, Jucás/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jucás I e II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
69,3
100,0%
Volume Máximo
58,5%
40,5
Demandas Totais
21,9%
15,2
Demandas Restritivas
17,2%
11,9
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo