## Ficha Resumo
Código ANA | 2092
Rio | Riacho do Machado
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Várzea Alegre/CE
Latitude | 06° 47' 23,88" S
Longitude | 39° 22' 30,69" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1998
Área de Drenagem Incremental (km²) | 73.6
Área de Drenagem Total (km²) | 73.6
Volume Máximo (hm³) | 21
Volume Mínimo (hm³) | 2.36
Volume Útil (hm³) | 18.64
NA Máximo Operacional (m) | 350
NA Mínimo Operacional (m) | 336.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 383
Altura Barragem Principal (m) | 26,00 (ATLAS SRH CE - 2015, 911-ANA - 2009) / 25,30 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 353.5
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 350
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,3m de diâmetro, controlada por dois registros gaveta.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,3m de diâmetro, controlada por dois registros gaveta.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
136
190
226
169
66
27
10
4
9
24
18
61
ANO
941
OLHO D'ÁGUA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
184
129
101
113
139
178
238
273
289
301
263
237
ANO
2446
Demandas Totais de Retirada
6,94
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de jusante para barragem. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
78
Demandas Restritivas (l/s)
78
Demandas Totais (l/s)
111
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Várzea Alegre/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
21,0
100,0%
Volume Máximo
49,2%
11,5
Demandas Totais
39,3%
9,7
Demandas Restritivas
39,3%
9,7
Demandas Prioritárias
0,0%
2,4
Volume Mínimo