## Ficha Resumo
Código ANA | 2100
Rio | Riacho de Porcos
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Brejo Santo/CE
Latitude | 07° 38' 32,77" S
Longitude | 38° 53' 39,48" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1991
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1976.4
Área de Drenagem Total (km²) | 1976.4
Volume Máximo (hm³) | 108.25
Volume Mínimo (hm³) | 2.12
Volume Útil (hm³) | 106.13
NA Máximo Operacional (m) | 425
NA Mínimo Operacional (m) | 400
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto Fluviométrico.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 231
Altura Barragem Principal (m) | 42,00 (ATLAS SRH CE - 2015) / 35,00 (CADASTRO BARRAGENS ANA - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 430
Tipo do Vertedor Principal | Escalonado-Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 425
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria com 0,9m de diâmetro e torre de comando.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria com 0,9m de diâmetro e torre de comando.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
133
181
212
146
47
22
11
4
6
42
18
75
ANO
897
ATALHO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
177
133
127
106
134
155
184
240
266
266
250
226
ANO
2264
Demandas Totais de Retirada
35,95
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: http://dacadeirinhadearruar.blogspot.com.br/)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
165
Demandas Restritivas (l/s)
179
Demandas Totais (l/s)
243
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Cedro/PE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
108,3
100,0%
Volume Máximo
15,6%
18,7
Demandas Totais
12,2%
15,1
Demandas Restritivas
11,4%
14,2
Demandas Prioritárias
0,0%
2,1
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.