## Ficha Resumo
Código ANA | 2102
Rio | Rio Piancó
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Conceição/PB
Latitude | 07° 33' 39,09" S
Longitude | 38° 32' 56,07" W
Operador | AESA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 2000
Área de Drenagem Incremental (km²) | 118
Área de Drenagem Total (km²) | 118
Volume Máximo (hm³)* | 35.02
Volume Mínimo (hm³)* | 0.27
Volume Útil (hm³) | 34.75
NA Máximo Operacional (m)* | 80
NA Mínimo Operacional (m)* | 54
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Eletromagnético.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 174
Altura Barragem Principal (m) | N/D
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 83
Tipo do Vertedor Principal | Corte em terra e perfil soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 80
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento de demandas no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comporta; tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,5m de diâmetro e válvula dispersora de 0,5m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
101
171
226
169
59
29
14
9
10
27
8
49
ANO
872
CONDADO / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
165
121
106
93
110
122
151
198
221
234
219
206
ANO
1948
Demandas Totais de Retirada
9,36
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante com vegetação.
Foto 02: Detalhe da válvula dispersora.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
5
Demandas Restritivas (l/s)
6
Demandas Totais (l/s)
26
Demandas Potencializadas (l/s)
105
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
35,0
100,0%
Volume Máximo
19,6%
7,1
Demandas Potencializadas
6,2%
2,4
Demandas Totais
2,4%
1,1
Demandas Restritivas
2,3%
1,1
Demandas Prioritárias
0,0%
0,3
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.