## Ficha Resumo
Código ANA | 2106
Rio | Rio Piranhas
Bacia | Piranhas
Município / Estado | Bonito de Santa Fé/PB
Latitude | 07° 18' 45,58" S
Longitude | 38° 28' 48,98" W
Operador | AESA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 1986
Área de Drenagem Incremental (km²) | 59
Área de Drenagem Total (km²) | 59
Volume Máximo (hm³)* | 17.57
Volume Mínimo (hm³)* | 0
Volume Útil (hm³) | 17.57
NA Máximo Operacional (m)* | 97
NA Mínimo Operacional (m)* | 71
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 338
Altura Barragem Principal (m)* | 18.26
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 101
Tipo do Vertedor Principal | Corte em terra de perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 97
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,4m de diâmetro, com derivação para abastecimento das demandas, controlada por registro gaveta de 0,4m de diâmetro.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,4m de diâmetro, com derivação para liberação para jusante, controlada por registro gaveta de 0,4m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
101
171
226
169
59
29
14
9
10
27
8
49
ANO
872
BARTOLOMEU I / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
165
119
101
94
114
127
159
204
223
236
218
209
ANO
1969
Demandas Totais de Retirada
7,36
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de jusante da barragem.
Foto 02: Tomada d'água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
43
Demandas Restritivas (l/s)
44
Demandas Totais (l/s)
54
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Bonito de Santa Fé/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
17,6
100,0%
Volume Máximo
21,5%
3,8
Demandas Totais
18,0%
3,2
Demandas Restritivas
17,4%
3,1
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo