## Ficha Resumo
Código ANA | 2107
Rio* | Riacho dos Patos e Riacho da Pinga
Bacia | Piranhas
Município / Estado | São José de Piranhas/PB
Latitude | 07° 07' 33,83" S
Longitude | 38° 29' 51,15" W
Operador | CAGEPA
Proprietário | CAGEPA
Ano Conclusão Construção | N/D
Área de Drenagem Incremental (km²) | 85.6
Área de Drenagem Total (km²) | 85.6
Volume Máximo (hm³)* | 3.05
Volume Mínimo (hm³)* | 0.3
Volume Útil (hm³) | 2.75
NA Máximo Operacional (m)* | 400
NA Mínimo Operacional (m)* | 394.33
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 180
Altura Barragem Principal (m)* | 18
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Corte em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 400
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação, com derivação para abastecimento das demandas, controlada por registro.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulaçãom com derivação para liberação para jusante, controlada por registro.
Inoperante. Equipamento há muito tempo sem funcionar e emperrado por falta de manutenção.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
100
168
255
162
68
29
13
4
6
19
11
42
ANO
878
SÃO JOSÉ I / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
169
121
102
100
125
141
178
220
237
248
226
217
ANO
2084
Demandas Totais de Retirada
10,28
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de jusante.
Foto 02: Réguas linimétricas.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
29
Demandas Restritivas (l/s)
32
Demandas Totais (l/s)
32
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
São José de Piranhas/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
3,1
100,0%
Volume Máximo
100,0%
3,1
Demandas Totais
100,0%
3,1
Demandas Restritivas
97,6%
3,0
Demandas Prioritárias
0,0%
0,3
Volume Mínimo