## Ficha Resumo
Código ANA | 2115
Rio | Riacho dos Carneiros
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Juazeiro do Norte/CE
Latitude | 07° 06' 28,68" S
Longitude | 39° 19' 43,56" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1985
Área de Drenagem Incremental (km²) | 41.7
Área de Drenagem Total (km²) | 41.7
Volume Máximo (hm³) | 37.18
Volume Mínimo (hm³) | 0.1
Volume Útil (hm³) | 37.08
NA Máximo Operacional (m) | 427
NA Mínimo Operacional (m) | 401
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 265.31
Altura Barragem Principal (m) | 35.3
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 429
Tipo do Vertedor Principal | Creager-Cordão de Fixação
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 427
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular simples de 0,8m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular simples de 0,8m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
135
191
248
171
56
18
5
4
8
24
16
66
ANO
942
MANOEL BALBINO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
192
140
116
127
159
199
262
300
321
328
284
250
ANO
2679
Demandas Totais de Retirada
4,08
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Imagem de satélite - lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do lago do reservatório e torre de comando. (Fonte: http://www.miseria.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
95
Demandas Restritivas (l/s)
93
Demandas Totais (l/s)
187
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
37,2
100,0%
Volume Máximo
36,4%
13,6
Demandas Totais
19,8%
7,4
Demandas Restritivas
19,8%
7,4
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo
Os cenários de demandas, a curva de aversão ao risco, a figura do perfil do reservatório e a distribuição das demandas de retirada consideram a configuração proposta, com liberação de Manoel Balbido para jusante, abastecendo as demandas do rio Batateira.