## Ficha Resumo
Código ANA | 2146
Rio | Riacho São Miguel
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Cedro/CE
Latitude | 06° 35' 1,72" S
Longitude | 39° 14' 21,98" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1999
Área de Drenagem Incremental (km²) | 171.3
Área de Drenagem Total (km²) | 171.3
Volume Máximo (hm³) | 31.8
Volume Mínimo (hm³) | 5.96
Volume Útil (hm³) | 25.84
NA Máximo Operacional (m) | 295
NA Mínimo Operacional (m) | 287.45
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 430
Altura Barragem Principal (m) | 17,90 (ATLAS SRH CE - 2015) / 17,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 297
Tipo do Vertedor Principal | Labirinto
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 295
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
116
164
230
187
87
29
14
7
7
16
15
48
ANO
918
UBALDINHO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
176
119
96
101
124
158
212
247
258
272
245
226
ANO
2235
Demandas Totais de Retirada
29,29
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a baragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do vertedouro. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
72
Demandas Restritivas (l/s)
103
Demandas Totais (l/s)
137
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Cedro/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
31,8
100,0%
Volume Máximo
57,4%
20,8
Demandas Totais
49,0%
18,6
Demandas Restritivas
41,5%
16,7
Demandas Prioritárias
0,0%
6,0
Volume Mínimo