## Ficha Resumo
Código ANA | 21662
Rio | Rio Piracuruca
Bacia | Longá-Parnaíba
Município / Estado | Piracuruca/PI
Latitude | 03° 57' 42,52" S
Longitude | 41° 40' 18,67" W
Operador* | Governo do Estado - PI
Proprietário* | Governo do Estado - PI
Ano Conclusão Construção* | 1997
Área de Drenagem Incremental (km²) | 4717.9
Área de Drenagem Total (km²) | 5031.4
Volume Máximo (hm³)* | 250
Volume Mínimo (hm³) | 14.07
Volume Útil (hm³) | 235.93
NA Máximo Operacional (m)* | 71.3
NA Mínimo Operacional (m) | 61.3
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto Fluviométrico.
Material Barragem Principal* | Terra Zoneada
Extensão Barragem Principal (m)* | 360
Altura Barragem Principal (m)* | 22,50 (acima da fundação) e 24,00 (com fundação)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 81
Tipo do Vertedor Principal* | Vertedouro em concreto. Soleira espessa (canal escavado) c/ Salto-esqui no pé.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 71.3
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento de demandas no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 2,5m de diâmetro; comporta; registro gaveta; válvula dispersora de 2,0m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
166
227
320
262
88
20
8
2
3
28
9
55
ANO
1189
PIRACURUCA / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
179
82
75
68
79
119
163
226
263
241
219
236
ANO
1951
Demandas Totais de Retirada
1.086,26
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem.
Foto 02: Válvula dispersora - liberação para jusante.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
87
Demandas Restritivas (l/s)
131
Demandas Totais (l/s)
136
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Piracuruca/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
250,0
100,0%
Volume Máximo
11,6%
41,5
Demandas Totais
11,5%
41,3
Demandas Restritivas
10,4%
38,7
Demandas Prioritárias
0,0%
14,1
Volume Mínimo