## Ficha Resumo
Código ANA | 2201
Rio | Rio Apodi
Bacia | Apodi
Município / Estado | Luís Gomes/RN
Latitude | 06° 21' 21,02" S
Longitude | 38° 16' 34,71" W
Operador* | SEMARH - RN
Proprietário* | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1920
Área de Drenagem Incremental (km²) | 142.3
Área de Drenagem Total (km²) | 142.3
Volume Máximo (hm³)* | 4.3
Volume Mínimo (hm³)* | 0.13
Volume Útil (hm³) | 4.16
NA Máximo Operacional (m)* | 120
NA Mínimo Operacional (m)* | 115
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra zoneada
Extensão Barragem Principal (m)* | 432
Altura Barragem Principal (m)* | 16.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 122,00 (SEMARH/RN - 2015) / 121,70 (IDEC - 1991)
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa. Ver observações.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 120,00 (SEMARH/RN - 2015) / 119,75 (IDEC - 1991, DNOCS NATAL - 2015)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,5m de diâmetro; comporta stop-log.
Inoperante. Torre de comando bastante deteriorada e sem comporta.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,5m de diâmetro; comporta stop-log.
Inoperante. Torre de comando bastante deteriorada e sem comporta.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
127
201
199
126
52
34
12
5
10
9
28
ANO
901
ARAPUÁ / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
202
137
112
110
140
157
197
249
271
283
267
251
ANO
2374
Demandas Totais de Retirada
17,64
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem a partir de jusante.
Foto 02: Torre de comando.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
2
Demandas Restritivas (l/s)
3
Demandas Totais (l/s)
8
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
4,3
100,0%
Volume Máximo
47,1%
2,1
Demandas Totais
31,9%
1,5
Demandas Restritivas
30,6%
1,4
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.