## Ficha Resumo
Código ANA | 2220
Rio* | Riacho São Miguel
Bacia | Apodi
Município / Estado | São Miguel/RN
Latitude | 06° 12' 55,23" S
Longitude | 38° 25' 53,23" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | SEMARH - RN
Ano Conclusão Construção* | 1955
Área de Drenagem Incremental (km²) | 73.4
Área de Drenagem Total (km²) | 73.4
Volume Máximo (hm³)* | 10.86
Volume Mínimo (hm³)* | 1.22
Volume Útil (hm³) | 9.64
NA Máximo Operacional (m)* | 88.5
NA Mínimo Operacional (m)* | 81
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas de nível
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Barragem de terra compactada (secções homogêneas)
Extensão Barragem Principal (m)* | 318.77
Altura Barragem Principal (m)* | 18.19
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 91
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em solo natural com soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 88.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 0,2m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,2m de diâmetro.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Não há tomada para liberação para jusante no reservatório.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
127
201
199
126
52
34
12
5
10
9
28
ANO
901
BONITO II / RN
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
203
137
110
107
133
155
196
249
272
287
269
257
ANO
2376
Demandas Totais de Retirada
13,3
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante.
Foto 02: Captação provisória (CAERN) - Jan/2015
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
115
Demandas Restritivas (l/s)
115
Demandas Totais (l/s)
121
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
São Miguel/RN, Venha-Ver/RN.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,9
100,0%
Volume Máximo
100,0%
10,9
Demandas Totais
97,5%
10,6
Demandas Restritivas
97,5%
10,6
Demandas Prioritárias
0,0%
1,2
Volume Mínimo