## Ficha Resumo
Código ANA | 2226
Rio | Rio Jaguaribe
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Orós/CE
Latitude | 06° 13' 3,11" S
Longitude | 38° 55' 35,90" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1961 (ATLAS SRH CE - 2015, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014) / 1962 (HIDRO CE - 2015)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 14076.5
Área de Drenagem Total (km²) | 24818.3
Volume Máximo (hm³) | 1940
Volume Mínimo (hm³) | 16.87
Volume Útil (hm³) | 1923.13
NA Máximo Operacional (m) | 199.5
NA Mínimo Operacional (m) | 169
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 580
Altura Barragem Principal (m) | 54
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 209
Tipo do Vertedor Principal | Superfície livre em perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 199.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Tubulação envelopada em concreto de 5,35m de diâmetro; duas comportas.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Tubulação envelopada em concreto de 5,35m de diâmetro; duas comportas; válvula dispersora de 1,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
89
128
197
146
77
26
12
5
5
14
12
33
ANO
741
ORÓS / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
182
119
101
92
110
142
189
230
245
261
244
233
ANO
2148
Demandas Totais de Retirada
1.423,93
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista aérea de jusante para barragem.
(Fonte: Google Earth)
Foto 02: Detalhe da válvula dispersora.
(Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
8.288
Demandas Restritivas (l/s)
8.290
Demandas Totais (l/s)
8.406
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Jaguaribe/CE, Orós/CE, Quixelô/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
1.940,0
100,0%
Volume Máximo
27,2%
539,8
Demandas Totais
26,8%
532,9
Demandas Restritivas
26,8%
532,8
Demandas Prioritárias
0,0%
16,9
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
Os cenários de demandas, a curva de aversão ao risco e a figura do perfil do reservatório consideram, além das demandas abastecidas pelo reservatório, transferências de 6.221 l/s de Orós para Castanhão, 1.729 l/s para Lima Campos e 167 l/s para Joaquim Távora.