## Ficha Resumo
Código ANA | 2299
Rio | Riacho da Carrapateira
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Tauá/CE
Latitude | 05° 54' 28,15" S
Longitude | 40° 15' 23,26" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1954
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1253.1
Área de Drenagem Total (km²) | 1253.1
Volume Máximo (hm³) | 51.91
Volume Mínimo (hm³) | 5.55
Volume Útil (hm³) | 46.36
NA Máximo Operacional (m) | 109
NA Mínimo Operacional (m) | 103
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 160
Altura Barragem Principal (m) | 17.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 112
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa escavado em rocha sã
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 109
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria em concreto armado de 1,0m x 10m; duas comportas.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria em concreto armado de 1,0m x 10m; duas comportas; caixa dissipadora.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
70
99
147
126
48
19
9
3
3
12
4
32
ANO
570
VÁRZEA DO BOI / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
231
162
125
96
113
156
200
234
254
311
295
283
ANO
2459
Demandas Totais de Retirada
44,01
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Canal de restituição. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de comando. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
10
Demandas Restritivas (l/s)
18
Demandas Totais (l/s)
145
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Várzea do Boi.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
51,9
100,0%
Volume Máximo
68,9%
37,5
Demandas Totais
48,5%
28,0
Demandas Restritivas
47,1%
27,4
Demandas Prioritárias
0,0%
5,6
Volume Mínimo