## Ficha Resumo
Código ANA | 23039
Rio | Rio Marçal
Bacia | Canindé-Parnaíba
Município / Estado | São Julião/PI
Latitude | 06° 58' 59,96" S
Longitude | 40° 50' 0,66" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 2009
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1698.5
Área de Drenagem Total (km²) | 2291.8
Volume Máximo (hm³)* | 104.51
Volume Mínimo (hm³)* | 3.09
Volume Útil (hm³) | 101.42
NA Máximo Operacional (m)* | 345
NA Mínimo Operacional (m)* | 319
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Marcação de nível nos blocos de apoio do duto de comando da comporta da tomada d'água.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto fluviométrico. Além do posto fluviométrico a jusante, existe um dispositivo na saída da tomada d'água (conforme indicado pelo Relatório Barragens CREA - PI, 2011), porém, o mesmo não foi identificado em campo, devido à vegetação em excesso.
Material Barragem Principal* | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 332.73
Altura Barragem Principal (m)* | 45
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 354
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager com Concha de Arremesso (Salto Esqui).
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 345
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,8m de diâmetro; comporta; registro gaveta de 0,8m; válvula dispersora de 0,8m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
118
168
108
34
7
3
1
3
27
13
53
ANO
632
PIAUS / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
181
116
102
115
166
209
261
325
339
348
298
248
ANO
2708
Demandas Totais de Retirada
31,75
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de jusante.
Foto 02: Tubulação da tomada d´água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Demandas Prioritárias (l/s)
60
Demandas Restritivas (l/s)
60
Demandas Totais (l/s)
60
Demandas Potencializadas (l/s)
1.160
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal.
Sedes Municipais Abastecidas:
Alagoinha do Piauí/PI, Campo Grande do Piauí/PI, Monsenhor Hipólito/PI, Pio IX/PI, São Julião/PI, Vila Nova do Piauí/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
104,5
100,0%
Volume Máximo
72,4%
76,5
Demandas Potencializadas
8,4%
11,6
Demandas Totais
8,4%
11,6
Demandas Restritivas
8,4%
11,6
Demandas Prioritárias
0,0%
3,1
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Rios Canindé e Piauí de 06/10/2016 - São Julião (PI). Prazo: 10/2016 - 05/2017.
As demandas potenciais existentes no trecho de jusante encontram-se indicadas nos cenários de demandas, na curva de aversão ao risco e a na figura do perfil do reservatório; contudo, o açude não possui capacidade de atendê-las.