## Ficha Resumo
Código ANA | 23122
Rio | Riacho Jenipapeiro
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Baixio/CE
Latitude | 06° 40' 30,39" S
Longitude | 38° 45' 9,91" W
Operador | Governo do Estado - CE
Proprietário | Governo do Estado - CE
Ano Conclusão Construção | N/D
Área de Drenagem Incremental (km²) | 190.3
Área de Drenagem Total (km²) | 190.3
Volume Máximo (hm³) | 41.4
Volume Mínimo (hm³) | 2.05
Volume Útil (hm³) | 39.35
NA Máximo Operacional (m) | 260
NA Mínimo Operacional (m) | 251.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Homogênea de solo
Extensão Barragem Principal (m) | 631.95
Altura Barragem Principal (m) | 15.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 262.7
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 260
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Tubulação envolta em concreto de 0,4m de diâmetro, controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Tubulação envolta em concreto de 0,4m de diâmetro, controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
96
137
193
144
74
31
15
7
5
13
7
33
ANO
755
JENIPAPEIRO II / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
179
124
101
107
134
160
208
246
261
272
245
232
ANO
2269
Demandas Totais de Retirada
10,58
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Detalhe da tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
74
Demandas Restritivas (l/s)
77
Demandas Totais (l/s)
98
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Baixio/CE, Ipaumirim/CE, Umari/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
41,4
100,0%
Volume Máximo
27,4%
12,8
Demandas Totais
24,0%
11,5
Demandas Restritivas
23,5%
11,3
Demandas Prioritárias
0,0%
2,1
Volume Mínimo