## Ficha Resumo
Código ANA | 23123
Rio | Riacho Barrigas
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Madalena/CE
Latitude | 04° 48' 35,35" S
Longitude | 39° 33' 6,45" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2011
Área de Drenagem Incremental (km²) | 973.1
Área de Drenagem Total (km²) | 973.1
Volume Máximo (hm³) | 35.04
Volume Mínimo (hm³) | 2.55
Volume Útil (hm³) | 32.49
NA Máximo Operacional (m) | 310
NA Mínimo Operacional (m) | 301.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 598.8
Altura Barragem Principal (m) | 21.82
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 315.5
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 310
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Tubulação com galeria em concreto de 0,5m de diâmetro,controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Tubulação com galeria em concreto de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
61
101
162
168
91
43
19
6
3
3
2
21
ANO
680
UMARI / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
164
104
72
56
62
83
117
171
207
229
214
205
ANO
1683
Demandas Totais de Retirada
64,8
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Detalhe do paramento de jusante. (Fonte: http://madalenaweb.blogspot.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
100
Demandas Restritivas (l/s)
100
Demandas Totais (l/s)
108
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Itatira/CE, Madalena/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
35,0
100,0%
Volume Máximo
34,2%
13,6
Demandas Totais
32,6%
13,2
Demandas Restritivas
32,6%
13,2
Demandas Prioritárias
0,0%
2,6
Volume Mínimo