## Ficha Resumo
Código ANA | 23124
Rio | Riacho da Serra
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Alto Santo/CE
Latitude | 05° 33' 49,49" S
Longitude | 38° 19' 33,92" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2011
Área de Drenagem Incremental (km²) | 171.5
Área de Drenagem Total (km²) | 171.5
Volume Máximo (hm³) | 23.47
Volume Mínimo (hm³) | 0.14
Volume Útil (hm³) | 23.33
NA Máximo Operacional (m) | 88
NA Mínimo Operacional (m) | 75
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 1158.1
Altura Barragem Principal (m) | 18.71
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 92.5
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 88
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta e válvula borboleta.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
74
114
196
176
94
48
27
6
2
3
6
23
ANO
770
RIACHO DA SERRA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
233
155
112
107
126
151
194
259
288
311
295
287
ANO
2518
Demandas Totais de Retirada
23,02
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Coroamento da barragem (em construção)
Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/
Foto 02: Vista geral do maciço terroso (em construção) Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Demandas Prioritárias (l/s)
61
Demandas Restritivas (l/s)
61
Demandas Totais (l/s)
61
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal.
Sedes Municipais Abastecidas:
Alto Santo/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
23,5
100,0%
Volume Máximo
29,3%
7,0
Demandas Totais
29,3%
7,0
Demandas Restritivas
29,3%
7,0
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo