## Ficha Resumo
Código ANA | 23125
Rio | Riacho Vazante
Bacia | Piranhas
Município / Estado | São José de Piranhas/PB
Latitude | 07° 01' 12,59" S
Longitude | 38° 23' 41,96" W
Operador | CAGEPA
Proprietário | AESA
Ano Conclusão Construção | 1986
Área de Drenagem Incremental (km²) | 26.9
Área de Drenagem Total (km²) | 26.9
Volume Máximo (hm³)* | 2
Volume Mínimo (hm³)* | 0.02
Volume Útil (hm³) | 1.99
NA Máximo Operacional (m)* | 41.1
NA Mínimo Operacional (m)* | 29
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 176
Altura Barragem Principal (m)* | 11.2
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | N/D
Tipo do Vertedor Principal | Corte em rocha perfil soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 34
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,1m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,1m de diâmetro.
Inoperante. Equipamentos emperrados por falta de manutenção.
* Informação obtida em levantamento de campo (fev/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
94
176
249
176
69
34
16
6
5
18
12
39
ANO
893
BOM JESUS / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
174
124
103
101
127
142
179
221
238
250
231
221
ANO
2111
Demandas Totais de Retirada
3,97
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do paramento de jusante da barragem.
Foto 02: Tomada d'água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
5
Demandas Restritivas (l/s)
6
Demandas Totais (l/s)
18
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Carrapateira/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
2,0
100,0%
Volume Máximo
66,2%
1,3
Demandas Totais
28,4%
0,6
Demandas Restritivas
23,3%
0,5
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo