## Ficha Resumo
Código ANA | 23127
Rio | Riacho Conceição
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Antonina do Norte/CE
Latitude | 06° 47' 21,09" S
Longitude | 40° 03' 59,36" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2012
Área de Drenagem Incremental (km²) | 736
Área de Drenagem Total (km²) | 1675.6
Volume Máximo (hm³) | 20.49
Volume Mínimo (hm³) | 2.55
Volume Útil (hm³) | 17.95
NA Máximo Operacional (m) | 355
NA Mínimo Operacional (m) | 346.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Concreto Compactado a Rolo (CCR)
Extensão Barragem Principal (m) | 348
Altura Barragem Principal (m) | 27.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 361.5
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 355
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Tubulação em galeria de concreto armado de 0,3m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Tubulação em galeria de concreto armado de 0,3m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
80
116
168
124
55
19
8
3
5
16
8
41
ANO
642
MAMOEIRO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
182
119
100
96
132
167
222
271
282
295
259
235
ANO
2360
Demandas Totais de Retirada
90,
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem
(Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista lateral da barragem
(Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
34
Demandas Restritivas (l/s)
93
Demandas Totais (l/s)
173
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Antonina do Norte/CE, Jucás/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jucás I e II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
20,5
100,0%
Volume Máximo
84,8%
17,8
Demandas Totais
55,5%
12,5
Demandas Restritivas
33,7%
8,6
Demandas Prioritárias
0,0%
2,6
Volume Mínimo
Os cenários de demandas, a curva de aversão ao risco, a figura do perfil do reservatório e a distribuição das demandas de retirada consideram a configuração proposta, com liberação de Mamoeiro para jusante, abastecendo as demandas do rio Jaguaribe.