## Ficha Resumo
Código ANA | 2336
Rio | Rio Poti
Bacia | Poti-Parnaíba
Município / Estado | Novo Oriente/CE
Latitude | 05° 34' 15,96" S
Longitude | 40° 40' 20,52" W
Operador | Governo do Estado - CE
Proprietário | Governo do Estado - CE
Ano Conclusão Construção | 1999
Área de Drenagem Incremental (km²) | 632.7
Área de Drenagem Total (km²) | 632.7
Volume Máximo (hm³) | 105
Volume Mínimo (hm³) | 5.2
Volume Útil (hm³) | 99.8
NA Máximo Operacional (m) | 351
NA Mínimo Operacional (m) | 340.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea com tapete
Extensão Barragem Principal (m) | 697
Altura Barragem Principal (m) | 21.14
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 355.4
Tipo do Vertedor Principal | Canal c
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 351
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,7m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,7m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
89
133
207
154
57
15
6
2
1
14
3
31
ANO
712
FLOR DO CAMPO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
252
160
125
100
130
192
255
304
323
375
358
324
ANO
2897
Demandas Totais de Retirada
41,95
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem para montante. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de jusante para barragem. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
147
Demandas Restritivas (l/s)
157
Demandas Totais (l/s)
175
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Novo Oriente/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
105,0
100,0%
Volume Máximo
26,7%
31,9
Demandas Totais
25,5%
30,7
Demandas Restritivas
24,9%
30,0
Demandas Prioritárias
0,0%
5,2
Volume Mínimo