## Ficha Resumo
Código ANA | 2346
Rio | Riacho Curiú
Bacia | Poti-Parnaíba
Município / Estado | Independência/CE
Latitude | 05° 24' 29,89" S
Longitude | 40° 28' 33,97" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1984
Área de Drenagem Incremental (km²) | 907.1
Área de Drenagem Total (km²) | 907.1
Volume Máximo (hm³) | 106
Volume Mínimo (hm³) | 0.12
Volume Útil (hm³) | 105.88
NA Máximo Operacional (m) | 102.08
NA Mínimo Operacional (m) | 92.2
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1054
Altura Barragem Principal (m) | 16.2
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 105
Tipo do Vertedor Principal | Cordão de Fixação
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 102.08
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
89
133
207
154
57
15
6
2
1
14
3
31
ANO
712
JABURU II / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
258
159
119
95
124
181
246
302
333
379
361
327
ANO
2885
Demandas Totais de Retirada
40,52
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista aérea da barragem. (Fonte: http://ascom.cogerh.com.br)
Foto 02: Vista da barragem para jusante. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
21
Demandas Restritivas (l/s)
22
Demandas Totais (l/s)
60
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jaburu II.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
106,0
100,0%
Volume Máximo
13,7%
14,6
Demandas Totais
9,7%
10,4
Demandas Restritivas
9,7%
10,4
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo