## Ficha Resumo
Código ANA | 2363
Rio | Riacho Bom Princípio
Bacia | Poti-Parnaíba
Município / Estado | Independência/CE
Latitude | 05° 19' 15,42" S
Longitude | 40° 19' 52,31" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1999
Área de Drenagem Incremental (km²) | 842.4
Área de Drenagem Total (km²) | 842.4
Volume Máximo (hm³) | 99.56
Volume Mínimo (hm³) | 2.57
Volume Útil (hm³) | 96.99
NA Máximo Operacional (m) | 333.6
NA Mínimo Operacional (m) | 324.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 402.74
Altura Barragem Principal (m) | 17.51
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 336.9
Tipo do Vertedor Principal | Canal com cordão de fixação em concreto
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 333.6
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,7m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,7m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
89
133
207
154
57
15
6
2
1
14
3
31
ANO
712
BARRA VELHA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
252
155
115
91
116
168
231
289
324
367
348
319
ANO
2776
Demandas Totais de Retirada
38,37
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de jusante para a barragem. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
56
Demandas Restritivas (l/s)
59
Demandas Totais (l/s)
87
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Independência/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
99,6
100,0%
Volume Máximo
17,8%
19,9
Demandas Totais
15,6%
17,7
Demandas Restritivas
15,3%
17,5
Demandas Prioritárias
0,0%
2,6
Volume Mínimo