## Ficha Resumo
Código ANA | 2373
Rio | Riacho dos Cavalos
Bacia | Poti-Parnaíba
Município / Estado | Crateús/CE
Latitude | 05° 15' 41,27" S
Longitude | 40° 48' 19,67" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1980
Área de Drenagem Incremental (km²) | 223.7
Área de Drenagem Total (km²) | 223.7
Volume Máximo (hm³) | 31.55
Volume Mínimo (hm³) | 0.43
Volume Útil (hm³) | 31.12
NA Máximo Operacional (m) | 327
NA Mínimo Operacional (m) | 314.4
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 712
Altura Barragem Principal (m) | 21
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 330
Tipo do Vertedor Principal | Soleira Espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 327
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular simples de 0,5m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular simples de 0,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
89
133
207
154
57
15
6
2
1
14
3
31
ANO
712
REALEJO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
259
151
117
96
132
199
274
337
374
400
382
340
ANO
3062
Demandas Totais de Retirada
29,48
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem. (Fonte: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br)
Foto 02: Detalhe da torre de comando da tomada d'água. (Fonte: http://www.portaldohelvecio.com)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
54
Demandas Restritivas (l/s)
56
Demandas Totais (l/s)
110
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Realejo.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
31,6
100,0%
Volume Máximo
38,7%
12,5
Demandas Totais
25,5%
8,4
Demandas Restritivas
25,0%
8,2
Demandas Prioritárias
0,0%
0,4
Volume Mínimo