## Ficha Resumo
Código ANA | 2410
Rio | Riacho Tigre
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Solonópole/CE
Latitude | 05° 53' 21,82" S
Longitude | 39° 09' 11,96" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1991
Área de Drenagem Incremental (km²) | 22.3
Área de Drenagem Total (km²) | 22.3
Volume Máximo (hm³) | 3.51
Volume Mínimo (hm³) | 0
Volume Útil (hm³) | 3.51
NA Máximo Operacional (m) | 100
NA Mínimo Operacional (m) | 86
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 270
Altura Barragem Principal (m) | 17,60 (ATLAS SRH CE - 2015) / 15,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 101
Tipo do Vertedor Principal | Canal com cordão
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 100
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tipo sifão de 0,15m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tipo sifão de 0,15m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
68
98
160
157
108
50
24
13
6
7
2
21
ANO
714
TIGRE / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
202
132
106
90
103
133
178
230
252
277
261
255
ANO
2220
Demandas Totais de Retirada
2,58
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Imagem de satélite - lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
1
Demandas Restritivas (l/s)
1
Demandas Totais (l/s)
6
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
3,5
100,0%
Volume Máximo
18,1%
0,6
Demandas Totais
6,2%
0,2
Demandas Restritivas
6,2%
0,2
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo