## Ficha Resumo
Código ANA | 2414
Rio | Riacho Verde
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Latitude | 05° 48' 47,02" S
Longitude | 39° 14' 46,01" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1997
Área de Drenagem Incremental (km²) | 133.8
Área de Drenagem Total (km²) | 133.8
Volume Máximo (hm³) | 14.59
Volume Mínimo (hm³) | 0.55
Volume Útil (hm³) | 14.04
NA Máximo Operacional (m) | 98.5
NA Mínimo Operacional (m) | 90
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1131
Altura Barragem Principal (m) | 18,00 (ATLAS SRH CE - 2015) / 15,40 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 101.5
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 98.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular simples de 0,3m de diâmetro
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular simples de 0,3m de diâmetro
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
68
98
160
157
108
50
24
13
6
7
2
21
ANO
714
JENIPAPEIRO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
208
137
108
88
100
130
173
228
255
283
266
261
ANO
2236
Demandas Totais de Retirada
20,56
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: http://blogdeirapuanpinheiro.blogspot.com.br/ )
Foto 02: Detalhe do paramento de montante. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
42
Demandas Restritivas (l/s)
42
Demandas Totais (l/s)
44
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Deputado Irapuan Pinheiro/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
14,6
100,0%
Volume Máximo
35,6%
5,5
Demandas Totais
34,2%
5,4
Demandas Restritivas
34,2%
5,4
Demandas Prioritárias
0,0%
0,6
Volume Mínimo