## Ficha Resumo
Código ANA | 2415
Rio | Riacho São Gonçalo
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Piquet Carneiro/CE
Latitude | 05° 50' 14,15" S
Longitude | 39° 28' 36,46" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1992
Área de Drenagem Incremental (km²) | 220.8
Área de Drenagem Total (km²) | 220.8
Volume Máximo (hm³) | 28.9
Volume Mínimo (hm³) | 0.3
Volume Útil (hm³) | 28.6
NA Máximo Operacional (m) | 250
NA Mínimo Operacional (m) | 242
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 330
Altura Barragem Principal (m) | 19,00 (ATLAS SRH CE - 2015) / 15,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 252
Tipo do Vertedor Principal | Retangular
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 250
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
69
120
190
176
107
54
27
14
13
11
5
24
ANO
809
SÃO JOSÉ II / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
207
137
110
86
96
130
172
223
250
281
264
258
ANO
2214
Demandas Totais de Retirada
33,61
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
Foto 02: Detalhe do paramento de montante. (Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TT-Zc4N9KUs)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
38
Demandas Restritivas (l/s)
39
Demandas Totais (l/s)
44
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Piquet Carneiro/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
28,9
100,0%
Volume Máximo
11,4%
3,6
Demandas Totais
10,4%
3,3
Demandas Restritivas
10,2%
3,2
Demandas Prioritárias
0,0%
0,3
Volume Mínimo