## Ficha Resumo
Código ANA | 2422
Rio | Rio Banabuiú
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Mombaça/CE
Latitude | 05° 43' 44,87" S
Longitude | 39° 38' 52,19" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1995
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1621
Área de Drenagem Total (km²) | 1621
Volume Máximo (hm³) | 40.94
Volume Mínimo (hm³) | 0.92
Volume Útil (hm³) | 40.02
NA Máximo Operacional (m) | 254.5
NA Mínimo Operacional (m) | 241.3
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 730
Altura Barragem Principal (m) | 25
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 260
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 254.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
69
120
190
176
107
54
27
14
13
11
5
24
ANO
809
SERAFIM DIAS / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
220
145
113
86
96
131
174
228
257
296
280
272
ANO
2298
Demandas Totais de Retirada
173,06
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vertedouro da barragem. (Fonte: http://coisasdenossaterra.blogspot.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
148
Demandas Restritivas (l/s)
157
Demandas Totais (l/s)
192
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Mombaça/CE, Senador Pompeu/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
40,9
100,0%
Volume Máximo
36,0%
15,3
Demandas Totais
30,4%
13,1
Demandas Restritivas
29,0%
12,5
Demandas Prioritárias
0,0%
0,9
Volume Mínimo