## Ficha Resumo
Código ANA | 2435
Rio | Riacho da Cachoeira
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Senador Pompeu/CE
Latitude | 05° 34' 55,76" S
Longitude | 39° 24' 9,30" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1987
Área de Drenagem Incremental (km²) | 872.8
Área de Drenagem Total (km²) | 993.5
Volume Máximo (hm³) | 71.83
Volume Mínimo (hm³) | 3.41
Volume Útil (hm³) | 68.42
NA Máximo Operacional (m) | 130
NA Mínimo Operacional (m) | 112.09
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra e Enrocamento
Extensão Barragem Principal (m) | 380
Altura Barragem Principal (m) | 35,20 (ATLAS SRH CE - 2015) / 44,40 (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 135.2
Tipo do Vertedor Principal | Soleira Espessa - Escavado em rocha (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014) / Cordão de Fixação (ATLAS SRH CE - 2015)
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 130
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular simples com torre de 0,9m de diâmetro; comporta tipo stop-log.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular simples com torre de 0,9m de diâmetro; comporta tipo stop-log; controlada por válvula dispersora.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
66
94
180
182
107
52
25
12
7
8
4
17
ANO
754
PATU / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
220
145
110
86
94
126
167
229
263
297
278
274
ANO
2290
Demandas Totais de Retirada
101,36
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Detalhe da válvula dispersora. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
40
Demandas Restritivas (l/s)
40
Demandas Totais (l/s)
69
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Patu, Perímetro Irrigado Senador Pompeu.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
71,8
100,0%
Volume Máximo
12,0%
11,6
Demandas Totais
9,2%
9,7
Demandas Restritivas
9,2%
9,7
Demandas Prioritárias
0,0%
3,4
Volume Mínimo